2020年自行监测方案

  企业名称：徐州铁汉生态环境科技有限公司
编制时间：2020年4月21日

企业概况

徐州铁汉生态环境科技有限公司位于江苏徐州工业园区白集社区废弃三号井坑塘，投资3000万元建设了白集矿废弃坑塘恢复治理工程项目（钛石膏贮存）。本项目于2019年7月编制了《徐州铁汉生态环境科技有限公司白集矿废弃坑塘恢复治理工程项目（钛石膏贮存）环境影响报告书》。2019年8月16日，徐州市贾汪区环境保护局对该项目出具了《关于对徐州铁汉生态环境科技有限公司白集矿废弃坑塘恢复治理工程项目（钛石膏贮存）环境影响报告书审批意见》。
本项目污染物治理及排放情况如下：
（1）废水
本项目生活污水经隔油池化粪池处理后用于厂区洒水降尘；渗滤液经渗滤液导排系统进入调节池收集后，由污水泵车运送至徐州工业园区污水处理进一步处理。
（2）废气
工程营运期度气包括汽车运输过程产生的扬尘、填埋作业产生的扬尘。应加强收集管理，严格卸车、填埋、运输等操作程序。经常洒水降尘，减少颗粒物的产生；每天填埋钛石膏应及时覆土并压实，固废填埋场周围种植枝叶繁茂和躯干较大的树木和灌木，以带尘吸尘；运输道路全部进行硬化处理，并加强路面养护，采用封闭运输等。通过做好以上各项处理措施后，项目粉尘厂界排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中厂界无组织排放监控浓度限值要求。
（3）固废
固废主要为产生的生活垃圾。生活垃圾委托环卫定期清运。
（4）噪声

本项目噪声主要来源于车辆运输噪声以及场区堆存过程碾压设备噪声。通过加强车辆管理，进出填埋场车辆尽量避免夜间运输，并选用低噪声设备、加装消声设施等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。
企业自行监测开展情况

公司手工监测委托第三方检测公司，对我公司的废气、废水、噪声做定期检测，具体检测内容见下文。
手工监测方案

废气监测方案

废气监测点位、监测项目以及监测频次见表1。
表1 废气污染源监测内容一览表

	序号
	污染源名称
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	测试要求

	1
	无组织废气
	厂界上下风向
	颗粒物
	每月1次（1次1天，1天测4次）
	记录工况、
生产负荷

	2
	
	污水处理站厂界浓度最高点
	氨
	每月1次（1次1天，1天测4次）
	记录工况、
生产负荷

	3
	
	
	硫化氢
	每月1次（1次1天，1天测4次）
	记录工况、
生产负荷

	4
	
	
	臭气浓度
	每月1次（1次1天，1天测4次）
	记录工况、
生产负荷


废气污染物监测方法及使用仪器一览表见表2。
表2废气污染物监测方法及使用仪器一览表

	序号
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	1
	颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995
	监测公司设备
	

	2
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	监测公司设备
	

	3
	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保局（2003）3.1.11.2
	监测公司设备
	

	4
	臭气浓度
	空气质量  恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	监测公司设备
	


废气污染物排放执行标准见表3。

表3废气污染物排放执行标准

	污染源
	序号
	标准名称
	执行标准限值
	备注

	无组织废气
	1
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	颗粒物
	1.0
	/

	
	2
	恶臭污染物排放标准GB14554-93
	氨
	2.0
	/

	
	3
	
	硫化氢
	0.1
	/

	
	4
	
	臭气浓度
	30
	/


废水监测方案
1、废水监测点位、监测项目以及监测频次见表4。
表4 废水污染源监测内容一览表
	序号
	污染源名称
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	测试要求

	1
	废水
	DW001
	pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氟化物、氨氮、总磷、悬浮物
	每月1次（瞬时采样 至少4个瞬时样）
	记录工况、
生产负荷


2、废水监测方法及使用仪器一览表见表5。
表5废水污染物监测方法及使用仪器一览表

	序号
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	1
	pH值
	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986
	监测公司

设备
	

	2
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505-2009
	监测公司

设备
	

	3
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	监测公司

设备
	

	4
	总氮
	水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 199-2005
	监测公司

设备
	

	5
	氟化物
	水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87
	监测公司

设备
	

	6
	氨氮
	水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005
	监测公司

设备
	

	7
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989
	监测公司

设备
	

	8
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
	监测公司

设备
	


3、废水污染物排放执行标准见表6。

表6废水污染物排放执行标准

	污染源
	序号
	标准名称
	执行标准限值
	备注

	废水
	1
	徐州工业园区污水处理厂接管标准
	pH值
	6-9
	

	
	2
	
	五日生化需氧量
	200mg/L
	

	
	3
	
	化学需氧量
	500mg/L
	

	
	4
	
	总氮
	/
	

	
	5
	
	氟化物
	/
	

	
	6
	
	氨氮
	35mg/L
	

	
	7
	
	总磷
	3.0mg/L
	

	
	8
	
	悬浮物
	400mg/L
	


雨水监测方案
1、雨水监测点位、监测项目以及监测频次见表7。
表7 雨水污染源监测内容一览表
	序号
	污染源名称
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	测试要求

	1
	悬浮物
	雨水排放口YS001、YS002、YS003、YS004
	流量
	有流动水时检测（1次1天，1天采4个样）
	记录工况、
生产负荷

	2
	化学需氧量
	
	
	
	

	3
	pH
	
	
	
	

	4
	石油类
	
	
	
	


2、监测点位示意图
监测点位示意图见附件1。
3、监测方法及使用仪器要求
表8 雨水污染物监测方法及使用仪器一览表
	序号
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	1
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
	监测公司设备
	/

	2
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	监测公司设备
	/

	3
	pH
	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986
	监测公司设备
	/

	4
	石油类
	水质石油类和动植物油的测定-红外分光光度法 HJ637-2018
	监测公司设备
	/


厂界噪声监测方案

厂界噪声监测内容

厂界监测内容见表9。

表9厂界噪声监测内容一览表

	点位布设
	监测项目
	监测频次
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	东南西北

厂界
	Leq
	每季度监测一次（监测期间昼夜各一次）
	工业企业厂界噪声排放标准GB12348-2008
	监测公司设备
	/


监测点位示意图

监测点位示意图见附件1。

厂界噪声评价标准

厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类标准，即昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）。

手工监测质量保证

机构和人员要求：委托的第三方检测机构必须具有4名以上持有省级环境保护行政主管部门经过考核颁发的环境监测上岗证的人员。

检测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐的方法。

仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门鉴定合格并在有效期内使用。

废气监测要求：按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行。

噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

委托监测

企业不具备以上手工监测的能力，委托第三方环境监测机构进行监测，必须签订协议。

徐州铁汉生态环境科技有限公司

2020年4月21日

附件1：
[image: image1.png]£

[ @ —-—— . — ——
BUKEE TRl
1 .
At |
%
& = s
ol BRI = ey
- 140 a]

AT

LY

o TJ'LFJ;

MERIESTPRMEIEEE , ERUE 14





